## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：文明施工与环境保护费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 安全施工措施费
6 | 实名制管理费用
7 | 税前工程造价合计
8 | 人工费动态调整
9 | 税金
招标控制价合计 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 011601001002 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 1、名称：实心砖墙体拆除 2、做法：危墙，采用云石锯+局部水钻开孔后安全拆除 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | m3 | 5.16
2 | 011606002001 | 拆除塑钢隔断及铝合金隔断 |  |  | 10m2 | 2.8
3 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1、名称：拆除建筑垃圾外运 2、做法：运到15km之外 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 10m3 | 0.8
4 | 030307009001 | 钢板组合工字钢(H型钢)制作 钢板厚度10~16mm以内 工字钢(H型钢)高度400mm以内 | 1、名称：工字钢过梁 2、做法：吊装16# 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | t | 0.25
5 | 012001002001 | 龙骨基层 轻钢龙骨 |  |  | 10m2 | 1
6 | 010803001002 | 卷帘(闸) 铝合金 | 1、名称：电动遥控铝合金卷帘 2、做法：采购成器现场安装 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 100m2 | 0.12
7 | 011207001034 | 墙饰面 面层 塑料板面 墙面、墙裙 | 1、名称：墙面PVC墙板安装 2、做法：原墙抹平后安装 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 100m2 | 0.53
8 | 011210004001 | 塑钢隔断 全玻 | 1.部位：塑钢玻璃隔断； 2.名称：定制成品塑钢玻璃隔断； 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求 |  | 100m2 | 0.385
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
及有关施工验收规范的标准
9 | 011904005019 | 成品橱柜 台面板 不锈钢 | 1.部位：付药口 2.名称：成品不锈钢台面 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 10m | 0.6
10 | 011207001024 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.部位：付药口 2.名称：细木工板基层 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 100m2 | 0.052
11 | 010606009002 | 钢护栏 钢管 | 1.部位：屋内隔断加固支撑 2.名称：镀锌方钢50*50mm 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | t | 0.1
12 | 010809003001 | 地面 面层 不锈钢板 | 1.部位：地面高低差压板 2.名称：不锈钢板 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 10m2 | 0.2
13 | 011407009003 | 刮石膏 墙面 满刮三遍 | 1.部位：墙面 2.名称：墙面刮石膏找平 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 100m2 | 0.6
14 | 011201001001 | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 1.部位：墙面 2.名称：墙面抹灰 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 100m2 | 0.35
15 | 011407009004 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 1.部位：棚面及墙面 2.名称：刮大白 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 100m2 | 0.45
16 | 011104002001 | 条形实木地板 铺在细木工板上 成品安装 | 1.部位：地面地板拆除及修复 2.名称：竹或木地板 3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 100m2 | 0.04
17 | 030408001019 | 街码金具上电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 | 1、名称：电缆线架空敷设 2、规格：YJV22-5*6mm2 |  | 10m | 4.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定
18 | 030411001121 | 可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格15# | 1、名称：可挠金属套管 2、规格：15# 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 10m | 10.5
19 | 030411002006 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | 1、名称：塑料线槽 2、规格：PVC-80*30mm 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 10m | 3
20 | 030411002010 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | 1、名称：塑料线槽 2、规格：PVC-30*20mm 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 10m | 5
21 | 030411004095 | 线槽配线 导线截面≤2.5mm2 | 1、名称：线槽内穿线 2、规格：BV-2.5mm2 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 10m | 60
22 | 030411004096 | 线槽配线 导线截面≤6mm2 | 1、名称：线槽内穿线 2、规格：BV-4mm2 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 10m | 60
23 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1、名称：明装配电箱安装 2、规格：300*600 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 台 | 1
24 | 030404034003 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 1、名称：双联开关 2、规格：10A 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 套 | 2
25 | 030404035003 | 普通插座安装 | 1、名称：二三孔插座 |  | 套 | 25
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 单相带接地 明插座电流≤15A | 2、规格：10A 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定
26 | 030404035004 | 普通插座安装 单相带接地 明插座电流≤30A | 1、名称：单三孔 2、规格：16A 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 套 | 3
27 | 030411006003 | 明装普通接线盒 | 1、名称：明装开关盒 2、规格：86系列 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 个 | 50
28 | 030412005007 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 1、名称：T5-LED日光灯 2、规格：雷士1200mm 18W 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 套 | 5
29 | 030412005014 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 1、名称：T8-LED日光灯 2、规格：雷士1200mm 22W 3、其他：应满足设计图纸、招标文件、施工及验收规范的相关技术要求与规定 |  | 套 | 15
30 | 030414001007 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  | 系统 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65
其他措施项目费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计 | [5 empty] | 151.52
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程担保费
合计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险
1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价
1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工费动态调整+实名制管理费用
合 计 | [7 empty] | 7139.44
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：沈阳市第五人民医院兴华分院零星改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 水钻钻孔及云石锯切割 | m3
2 | 焊接钢管 | t
3 | 成品不锈钢台面板 | m
4 | 细木工板 | m2
5 | 不锈钢饰面板 | m2
6 | 塑料板 | m2
7 | 实木地板 | m2
8 | 塑钢全玻璃隔断 | m2
9 | 铝合金卷帘 | m2
10 | 明装配电箱 | 台
11 | 塑料线槽PVC80*35mm | m
12 | 塑料线槽PVC30*20mm | m
13 | 成套插座二三孔插座 | 套
14 | 电力电缆YJV22-5*6mm2 | m
15 | 可挠性金属套管直径20 | m
16 | 绝缘电线2.5mm2 | m
17 | 绝缘电线4mm2 | m
18 | 成套灯具T5 | 套
19 | 成套灯具T8 | 套
20 | 主材16# | t
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。